## 8.1.38 ТО
| УТВЕРЖДАЮ: | [22 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [22 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [22 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [22 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [22 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
8.1.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Ноябрь 2019 года | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Ноябрь 2019 года 1: 7 | 8
1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 12
2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 15
Итого по видам работ: |  |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Составил: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 13: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 13: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 8.1. ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [23 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [23 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [23 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [23 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [23 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
8.1.38
Ежемесячный график выполнения работ струдозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Ноябрь 2019 года | [30 empty] | Итого чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Ноябрь 2019 года 1: Трудозатраты чел/час |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ноябрь 2019 года 1: 7 | 8 | 9
1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | 7.862 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Ноябрь 2019 года 12: 7.862 | 7.862 | 7.862
2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | 7.862 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | Ноябрь 2019 года 15: 7.862 | 7.862 | 7.862
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.862 | 0 | 0 | 7.862 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.724 | 15.724
| Составил: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 12: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 12: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.38 ТО
| УТВЕРЖДАЮ: | [22 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [22 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [22 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [22 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [22 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
10.2.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Ноябрь 2019 года | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Ноябрь 2019 года 1: 7 | 8
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 15
2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 22
Итого по видам работ: |  |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Составил: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 13: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 13: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[6 empty] | Ноябрь 2019 года 15: М94:М95; Ноябрь 2019 года 22: М94:М95 | итого
[6 empty] | Ноябрь 2019 года 15: 0.64; Ноябрь 2019 года 22: 0.64 | 1.28

## 10.2.ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [23 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [23 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [23 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [23 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [23 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
10.2.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Ноябрь 2019 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | Ноябрь 2019 года 1: Трудозатраты чел/час |  |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | Ноябрь 2019 года 1: 7 |  | 8 | 9
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | 24.084 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Ноябрь 2019 года 15: 24.084 |  | 24.084 | 24.084
2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | 24.084 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | Ноябрь 2019 года 22: 24.084 |  | 24.084 | 24.084
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.168 | 48.168
| Составил: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 12: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 12: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.38 ТО
| УТВЕРЖДАЮ: | [22 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [22 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [22 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [22 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [22 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
10.3.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Ноябрь 2019 года | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Ноябрь 2019 года 1: 7 | 8
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 8
2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 26
Итого по видам работ: |  |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Составил: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 13: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 13: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| М17+М18 |  | ЗУ-С2(север) С2(север)-ЗУ |  | 0.33 | Ноябрь 2019 года 8: 0.33; Ноябрь 2019 года 26: 0.33 | 0.66

## 10.3 ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [23 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [23 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [23 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [23 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [23 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
10.3.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма времени по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Ноябрь 2019 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Ноябрь 2019 года 1: Трудозатраты чел/час |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ноябрь 2019 года 1: 7 | 8 | 9
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | 15.466 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Ноябрь 2019 года 8: 15.466 | 15.466 | 15.466
2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 15.466 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | Ноябрь 2019 года 26: 15.466 | 15.466 | 15.466
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.466 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.932 | 30.932
| Составил: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 12: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 12: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.38 ТО
| УТВЕРЖДАЮ: | [22 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [22 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [22 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [22 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [22 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
10.4.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Ноябрь 2019 года | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Ноябрь 2019 года 1: 7 | 8
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 20
2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 20
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
3. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 1 | bar: Ноябрь 2019 года 27
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Всего работ: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 16: 0; Ноябрь 2019 года 17: 0; Ноябрь 2019 года 18: 0; Ноябрь 2019 года 19: 0; Ноябрь 2019 года 20: 2; Ноябрь 2019 года 21: 0; Ноябрь 2019 года 23: 0; Ноябрь 2019 года 24: 0; Ноябрь 2019 года 25: 0; Ноябрь 2019 года 26: 0; Ноябрь 2019 года 27: 1; Ноябрь 2019 года 28: 0; Ноябрь 2019 года 29: 0; Ноябрь 2019 года 30: 0; Ноябрь 2019 года 31: 0 | 3
| Составил: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 13: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Ноябрь 2019 года 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 13: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
М13:М14
[6 empty] | Ноябрь 2019 года 20: 0.14 | 0.14
М101:М102
[6 empty] | Ноябрь 2019 года 27: 0.12 | 0.12
0.26

## 10.4 ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [23 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [23 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [23 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [23 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [23 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
10.4.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма времени по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Ноябрь 2019 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Ноябрь 2019 года 1: Трудозатраты чел/час |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ноябрь 2019 года 1: 7 | 8 | 9
[7 empty] | Ноябрь 2019 года 1: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38 |  | 0
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | 13.332 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Ноябрь 2019 года 20: 13.332 | 13.332 | 13.332
2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | 13.332 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | Ноябрь 2019 года 20: 13.332 | 13.332 | 13.332
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.664 | 26.664
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
3. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | 19.678 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Ноябрь 2019 года 27: 19.678 | 19.678 | 19.678
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.678 | 19.678
| Всего работ: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 16: 0; Ноябрь 2019 года 17: 0; Ноябрь 2019 года 18: 0; Ноябрь 2019 года 19: 0; Ноябрь 2019 года 20: 26.664; Ноябрь 2019 года 21: 0; Ноябрь 2019 года 23: 0; Ноябрь 2019 года 24: 0; Ноябрь 2019 года 25: 0; Ноябрь 2019 года 26: 0; Ноябрь 2019 года 27: 19.678; Ноябрь 2019 года 28: 0; Ноябрь 2019 года 29: 0; Ноябрь 2019 года 30: 0; Ноябрь 2019 года 31: 0 | 46.342 | 46.342
| Составил: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 12: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Ноябрь 2019 года 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Ноябрь 2019 года 12: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)