## TDSheet
Форма № 4
[32 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.2.37/1
[32 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003538
[32 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС № 360
Ежемесячный график выполнения работ за март 2020 г.
Телемеханика (технический учет электроэнергии)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Март | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Март 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Март 1: 7 | 8 | 9
1. Горская
1.1. ПС 110/35/6кВ №360 Дамба-1
1.1.1. Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
1.1.1.1. Помещение релейных панелей
1.1.1.1.1. Шкаф №Х10
1.1.1.1.1.1. | КЛ 110 кВ ККтл-2 (W6G) Счетчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 4
1.1.1.1.1.2. | КЛ 110 кВ ККтл-2 (W6G) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 4
1.1.1.1.2. Шкаф №Х4
1.1.1.1.2.1. | КЛ 110 кВ ККтл-3 (W5G) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 4
1.1.1.1.2.2. | КЛ 110 кВ ККтл-3 (W5G) Счетчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 4
1.1.1.1.3. Т-1 (1Т) Х20
1.1.1.1.3.1. | Т-1 (1Т) Счётчики электрической энергии (КИПП-2, КИПП-2М) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Март 4: 3 | 3 | 3
1.1.1.1.3.2. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Март 4: 3 | 3 | 3
1.1.1.1.4. Т-2 (2Т) Х20
1.1.1.1.4.1. | Т-2 (2Т) Счётчики электрической энергии (КИПП-2, КИПП-2М) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Март 4: 3 | 3 | 3
1.1.1.1.4.2. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Март 4: 3 | 3 | 3
1.1.2. КРУН-6кВ
1.1.2.1. КРУ-6 кВ
1.1.2.1.1. 2СВ 6 кВ 2с яч. 2
1.1.2.1.1.1. | 2СВ-6кВ Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.1.2. | 2СВ-6кВ Счётчики электрической энергии 6кВ КИПП-2М | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.2. КЛ 6 кВ ф.10 ТСН-2 Яч.10
1.1.2.1.2.1. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Март 5: 2 | 2 | 2
1.1.2.1.2.2. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Март 5: 2 | 2 | 2
1.1.2.1.3. ф.360-11 "Стройкрансервис"
1.1.2.1.3.1. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.3.2. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.4. КЛ 6 кВ ф.12 ВНС Горская Яч.12
1.1.2.1.4.1. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.4.2. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.5. КЛ 6 кВ ф.13 Резерв Яч.13
1.1.2.1.5.1. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.5.2. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.6. ф.360-14 "Ст.пл. Горская"
1.1.2.1.6.1. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.6.2. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
1.1.2.1.7. КЛ 6 кВ ф.9 ТСН-1 Яч.9
1.1.2.1.7.1. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Март 5: 2 | 2 | 2
1.1.2.1.7.2. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Март 5: 2 | 2 | 2
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Март 4: 16; Март 5: 18 | 34 | 34
Итого по видам работ: | [5 empty] | Март 4: 16; Март 5: 18 | 34 | 34
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)